## 分组报价表
主表｜厂家分组询价与报价填写
填写黄色列。共18组：3组温湿度双控 + 15组湿度控制；型号相同但不同目标值或安装方式需差异报价时，请另列明细。
说明：数量由逐柜清单公式统计；RH设定要求因柜而异。单价建议报人民币含税出厂价，运费/安装费/认证费用请单独列示。
设备类别 | 展柜容积(m³) | 客户目标值 / 条件 | 数量(台) | 设备安装位置（涉及） | 推荐型号 | 含税单价RMB | 报价小计RMB | 交期（天） | 外形尺寸mm（厂填）
温湿度双控 | 0.25 | 18°C；RH 25% | 1 | 墙面展柜背部
温湿度双控 | 0.45 | 18°C；RH 60% | 1 | 独立式展柜内部上方夹层
温湿度双控 | 1 | 18°C；RH 25% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 0.15 | RH 25% | 2 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 0.2 | RH 55% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 0.25 | RH 25% | 1 | 桌式展柜内部底座
仅湿度控制 | 0.35 | RH 25,30,45,50,60% | 8 | 墙面展柜背部、桌式展柜内部底座
仅湿度控制 | 0.45 | RH 30,45,55% | 5 | 墙面展柜背部、桌式展柜内部底座
仅湿度控制 | 0.5 | RH 25,40,45,50% | 6 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 0.6 | RH 30,35,40,45,55,60,65% | 9 | 墙面展柜背部、桌式展柜内部底座
仅湿度控制 | 0.75 | RH 25,30,40,60% | 5 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 1 | RH 40% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 1.2 | RH 60% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 1.3 | RH 45% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 1.5 | RH 45% | 1 | 墙面展柜背部
仅湿度控制 | 1.8 | RH 25% | 1 | 组合式展柜内部底座
仅湿度控制 | 2 | RH 25% | 1 | 组合式展柜内部底座
仅湿度控制 | 3.3 | RH 45% | 2 | 墙面展柜背部
报价补充信息（厂家填写）
报价厂家/联系人： |  |  |  |  | 请注明是否含税、运费、出口包装、欧洲配送、安装调试
报价日期及有效期： |  |  |  |  | 请确认可适用于西班牙使用环境，最终供电条件待业主确认
价格条款： |  |  |  |  | 请列明现有CE/DoC等可提供文件，不应将未提供的证书视为已具备
电源要求： |  |  |  |  | 请列明开模/开发费、最小起订量、单柜安装附件费用
认证/文件： |  |  |  |  | 请说明滤材/耗材/补水/排水/维护周期及年度维护成本和质保
如需特殊定制：
售后与耗材：

## 48台逐柜清单
附件一｜48台设备逐柜参数清单
每行对应1台设备；T和RH为客户提供的设定值，展柜容积均为约数。黄色列由厂家按需填写。
说明：空白温度项＝客户未提出温控要求，并非明确要求无需温控；设备主机实际尺寸与工程边界条件待确认。
归档编号 | 设备类别 | 原清单序号 | 展柜识别编码 | 展陈名称（原文） | 展柜容积(m³) | 目标温度(°C) | 目标湿度(%RH) | 控制设备安装位置 | 厂家推荐机型 | 逐台特殊备注 | 厂家单台价(元，选填)
TH-01 | 温湿度双控 | 1 | AII SA 2V | Armas para una conquista | 1 | 18 | 25 | 墙面展柜背部
TH-02 | 温湿度双控 | 2 | AII SA 3V | Edicto de Bembibre | 0.25 | 18 | 25 | 墙面展柜背部
TH-03 | 温湿度双控 | 3 | AIV SA 4V | El Cristo de Carrizo | 0.45 | 18 | 60 | 独立式展柜内部上方夹层
RH-01 | 仅湿度控制 | 1 | AI SB 1V | Calcolítico y Edad del Bronce | 0.35 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-02 | 仅湿度控制 | 2 | AI SB 2VM | Calcolítico y Edad del Bronce | 0.25 |  | 25 | 桌式展柜内部底座
RH-03 | 仅湿度控制 | 3 | AI SC 1V (↓) | I Edad del Hierro | 0.5 |  | 40 | 墙面展柜背部
RH-04 | 仅湿度控制 | 4 | AI SC 2V | II Edad del Hierro | 0.75 |  | 30 | 墙面展柜背部
RH-05 | 仅湿度控制 | 5 | AI SC 3VC | Orfebrería indígena | 1.8 |  | 25 | 组合式展柜内部底座
RH-06 | 仅湿度控制 | 6 | AI SD 1V | Minería y metalurgia prehistórica y romana | 0.75 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-07 | 仅湿度控制 | 7 | AI SD 2VM | Depósito de Valdevimbre | 0.35 |  | 25 | 桌式展柜内部底座
RH-08 | 仅湿度控制 | 8 | AI SLE 1V (↑) | El Castro de Chano | 0.15 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-09 | 仅湿度控制 | 9 | AI SLE 1V' (↓) | El Castro de Chano | 0.15 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-10 | 仅湿度控制 | 10 | AII SA 1V | El oro de Roma | 0.35 |  | 30 | 墙面展柜背部
RH-11 | 仅湿度控制 | 11 | AII SB 1V (↑) | Vida cotidiana | 0.75 |  | 30 | 墙面展柜背部
RH-12 | 仅湿度控制 | 12 | AII SB 1V' (↓) | Vida cotidiana | 0.75 |  | 40 | 墙面展柜背部
RH-13 | 仅湿度控制 | 13 | AII SC 1V | Artes y creencias | 1 |  | 40 | 墙面展柜背部
RH-14 | 仅湿度控制 | 14 | AIII SA 2V | Imágenes en el hogar | 0.45 |  | 30 | 墙面展柜背部
RH-15 | 仅湿度控制 | 15 | AIII SA 1VM | Instrumenta domestica | 0.35 |  | 25 | 桌式展柜内部底座
RH-16 | 仅湿度控制 | 16 | AIII SC 1V | La llegada del cristianismo | 0.5 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-17 | 仅湿度控制 | 17 | AIII SC 2V | El mundo hispanovisigodo | 0.6 |  | 30 | 墙面展柜背部
RH-18 | 仅湿度控制 | 18 | AIII SD 1VM | El ajuar de las villas | 0.6 |  | 30 | 桌式展柜内部底座
RH-19 | 仅湿度控制 | 19 | AIII SD 2VM | La vida en el campo | 0.45 |  | 30 | 桌式展柜内部底座
RH-20 | 仅湿度控制 | 20 | AIV SA 2VC | Artes del fuego: esmaltes | 2 |  | 25 | 组合式展柜内部底座
RH-21 | 仅湿度控制 | 21 | AIV SB 1V | Artes góticas | 0.75 |  | 60 | 墙面展柜背部
RH-22 | 仅湿度控制 | 22 | AIV SC 1V' (↓) | Artesanado medieval | 0.35 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-23 | 仅湿度控制 | 23 | AIV SC 2V' | Tejido hispanomusulmán | 0.5 |  | 50 | 墙面展柜背部
RH-24 | 仅湿度控制 | 24 | AIV SC 3V | Las artes de la guerra | 0.5 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-25 | 仅湿度控制 | 25 | AIV SD 1VM | Camino hacia Santiago | 0.35 |  | 60 | 桌式展柜内部底座
RH-26 | 仅湿度控制 | 26 | AV SA 1V | Cruces procesionales de plata | 1.3 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-27 | 仅湿度控制 | 27 | AV SA 2V | Tabla del Descendimiento | 0.6 |  | 65 | 墙面展柜背部
RH-28 | 仅湿度控制 | 28 | AV SA 3V | Tabla de la caída de los ángeles rebeldes | 0.6 |  | 65 | 墙面展柜背部
RH-29 | 仅湿度控制 | 29 | AV SB 7V | Tabla de la Crucifixión y grabado de Durero | 0.6 |  | 55 | 墙面展柜背部
RH-30 | 仅湿度控制 | 30 | AV SD 1V | Liturgia | 0.5 |  | 40 | 墙面展柜背部
RH-31 | 仅湿度控制 | 31 | AV SD 2V | Ostentación | 0.6 |  | 35 | 墙面展柜背部
RH-32 | 仅湿度控制 | 32 | AV SD 4V | Ejecutoria de hidalguía | 0.2 |  | 55 | 墙面展柜背部
RH-33 | 仅湿度控制 | 33 | AV SHE 1V' (↓) | Entre dos mundos | 0.45 |  | 55 | 墙面展柜背部
RH-34 | 仅湿度控制 | 34 | AVI SA 1V | Crucificados y cáliz de marfil | 0.6 |  | 60 | 墙面展柜背部
RH-35 | 仅湿度控制 | 35 | AVI SB 1V | Pistolas y sables | 0.5 |  | 25 | 墙面展柜背部
RH-36 | 仅湿度控制 | 36 | AVI SB 2VM | Vida cotidiana | 0.45 |  | 55 | 桌式展柜内部底座
RH-37 | 仅湿度控制 | 37 | AVI SB 3VM | Religiosidad popular | 0.45 |  | 45 | 桌式展柜内部底座
RH-38 | 仅湿度控制 | 38 | AVI SC 2V | Indumentaria masculina tradicional | 3.3 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-39 | 仅湿度控制 | 39 | AVI SC 3V | Indumentaria y joyería tradicional: femenina e infantil | 3.3 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-40 | 仅湿度控制 | 40 | AVI SC 4V | Varas de cuentas | 1.2 |  | 60 | 墙面展柜背部
RH-41 | 仅湿度控制 | 41 | AVI SHE 1V | De celebración: realces y música | 0.6 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-42 | 仅湿度控制 | 42 | AVII SA 2VM | Fundación de la ciudad: las legiones VI Victrix y VII Gemina | 0.35 |  | 25 | 桌式展柜内部底座
RH-43 | 仅湿度控制 | 43 | AVII SB 1V | La Edad Media | 0.6 |  | 40 | 墙面展柜背部
RH-44 | 仅湿度控制 | 44 | AVII SC 2V | Escultura San Isidoro de León | 1.5 |  | 45 | 墙面展柜背部
RH-45 | 仅湿度控制 | 45 | AVII SC 1VM | Vida cotidiana en la Edad Moderna | 0.35 |  | 50 | 桌式展柜内部底座